南昌职业大学职教城校区

教学实训楼1#、学生宿舍1#消防安装工程

招

标

文

件

工程名称：教学实训楼1#、学生宿舍1#消防安装工程

工程地点：南昌市安义县职教城工匠大道1号

招 标 人：南昌职业大学

目    录

第一章  投标须知

一、前附表

二、总则

（一）工程概况

（二）投标费用

（三）投标单位资质要求及其他

三、招标文件

（四）招标文件的组成

（五）招标文件的解释和答疑

（六）招标文件的修改

（七）勘察现场

四、投标文件的编制

（八）投标文件的语言

（九）投标文件的组成

（十）标书制作要求

（十一）投标有效期

（十二）投标文件的签署

五、投标报价原则

（十三）投标报价

六、投标文件的递交

（十四）投标文件的密封

（十五）投标截止期

（十六）投标文件的修改与撤回

七、开标

（十七）开标

八、评标

（十八）评标的组织工作

（十九）评标原则

九、合同的授予

（二十）合同授予标准

（二十一）中标通知书

第二章  技术说明

一、本工程采用的技术规范

二、 对施工工艺的特殊要求

三、技术要求

第三章   投标格式

一、投标函

二、开标一览表

三、报价清单

四、法定代表人资格证明书

五、授权委托书

六、项目负责人及技术负责人简历表

七、主要技术人员表

八、近 2 年来所完成同类型工程情况一览表

九、目前在建工程情况一览表

第四章    合同条件

# 第一章  投标须知

## 一、前附表

| 工程名称 | 南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#、学生宿舍1#消防安装工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设地点 | 南昌市安义县职教城工匠大道1号 |  |
| 建设规模 | 总建筑面积19527.31m2，地上5层，建筑高度21.9m |  |
| 承包方式 | 包设计、包工、包料、包安全、包验收，采用总价包干并综合单价包干方式 |  |
| 质量标准 | 合格 |  |
| 联系人及联系方式 | 杨润凤 | 13807066262 |
| 招标方式 | 邀请招标； 择优选定施工单位 |  |
| 招标范围 | - 1、教学实训楼1#消防安装 - 2、学生宿舍1#消防报警安装 |  |
| 资金来源 | 自筹资金 |  |
| 要求工期 | 满足项目进度要求 |  |
| 投标资质要求 | 施工企业： 机电设备安装专业承包贰级以上资质； 消防设施工程专业承包贰级以上 |  |
| 计价方式 | 工程量清单报价，自主报价，可依据为施工图计价法进行综合单价的测算，报价应有竞争 力。 |  |
| 现场踏勘 | 自行安排 |  |
| 标书领取时间 | 2023 年 7 月 31 日 17:00 时前 |  |
| 投标有效期 | 投标文件的所有内容在投标截止日后 90 日历天内有效 |  |
| 投标截止时间 | 2023 年 8 月 3 日 10:00 时前 |  |
| 投标文件份数 | 商务标、技术标正副本各一份。 提供电子标书光盘一张(商务报价为 EXCEL 文件) |  |
| 投标文件递交 | 开标地址：江西省南昌安义县南昌职业大学办公楼208室 基建处 |  |
| 开 标 | 时间： 2023 年 8 月 3 日 10:00 时 |  |
| 评标办法 | 按照公平、公正、公开的原则，合理低价中标。 |  |

# 二、总则

## 1、建设项目概述：

1. 工程名称：南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#、学生宿舍1#消防安装工程；

2. 建设地点：南昌市安义县职教城工匠大道1号；

3. 招标单位：南昌职业大学；

4. 设计单位：江西省华杰建筑设计院有限公司；

5. 招标范围：南昌职业大学职教城校区教学实训楼1#消防安装工程，包括施工图纸范围内的消控室消防报警系统主机、火灾自动报警及联动控制系统、气体灭火系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门及防火门监控系统、应急照明系统、消防防排烟系统、抗震支架等工程材料、设备的供应及安装、系统集成、系统调试、线缆敷设、系统验收、工程维保等工程（具体内容详见设计图纸和技术要求等）。

学生宿舍1#消防报警安装工程，包括消火栓报警系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、抗震支架等工程材料、设备的供应及安装、系统集成、系统调试、线缆敷设、系统验收、工程维保等工程（具体内容详见设计图纸和技术要求等）。

消防线管的预埋均由其他单位施工，不在本次招标范围。

2、投标费用

2.1 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，在任 何情况下招标单位对上述费用不负任何责任。

2.2 本次招标不收取资料工本费。

3、其他

（1）中标人未经招标单位事先书面同意不得将本工程转让或分包给其他单位，一经发现，招标单

位取消中标人资格，所造成的一切损失均由中标人负责。

（2）招标单位不一定要接受报价最低的投标或收到的任何投标，也不会解释选择或否决任何投标

的原因。

（3）招标单位提供的各种指标，作为投标单位的参考，投标单位如有节约成本、节省工期和控制

质量的建议和方案可以作为投标补充向招标单位提出。

（4）参加投标的投标单位必须具有独立法人资格，具有消防设施工程专业承包贰级以上（含贰级）

资质技术资质条件的施工企业，项目经理二级以上（含二级）资质。

（5）投标单位应提供符合招标文件要求的有效文件，证明其有足够的能力来履行合同。资格审查 文件是投标文件的组成部分，投标单位须真实、详尽地填写。为此，所提交的资格审查文件中应包

括下列资料：

1）有关确认投标单位法律地位的原始文件副本（包括营业执照、资质等级证书、近二年业绩一览

表、近三年财务报告等）；

2）取得了安全资格证书；

3）外省企业须办理入赣施工手续；

4）保证有能足够满足本工程实际施工需求的属本公司的管理人员及技术人员。

（6）投标单位可对施工图纸进行优化（优化前后须分别报价）。

（7）本次投标要求投标单位承诺：若中标，在施工中与土建、设备安装、装修、水电等施工单位

密切配合，互相协作，以确保工程完成。确保按优化后的施工图施工，通过图审及各种检查和验收。

## 三、 招标文件

### 1、招标文件的组成

1．招标文件包括下列内容

（1）投标须知；

（2）技术说明；

（3）投标格式；

（4）合同条件；

（5）图纸及其他。

2．投标单位应认真审阅招标文件所有的内容，如果招标单位认为投标单位的投标文件不能实质性

地响应招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任由投标单位承担。

3．投标单位应该认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标单位提出，

以便补齐，否则，责任由投标单位承担。

4．投标单位须按招标文件的要求投标。招标文件不能作未经授权的改动。若有改动，或含有与招 标文件不符的要求，其投标可能不获接纳。如果有任何其它建议，可在投标时另外列明该等建议及

其对工期及投标价格的影响。

5．凡是获得本招标文件的投标单位，均应当对招标文件内容保密。

### 2、招标文件的解释和答疑

1．投标单位收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于招标答疑截止日期前以书面形式（包括书 面文字、传真等） 向招标单位提出，招标单位将以书面形式予以解答。否则投标人中标后遇到技术

和施工问题，需自行解决，招标人不会追加费用。

2．投标单位在收到招标文件、图纸及其它资料后应进行核对，投标人投标报价将视为包括图纸所有工作内容，如清单中没有的项目将视为含在其它报价中，不另行增加费用。投标过程中若发现工 程量清单项目有差异，可提请招标人复核，招标人复核后若有变更将书面通知所有投标人。所有问 题的解答，将在  3   日内提供给所有投标单位。由此而产生的对招标文件内容的修改，以有编号

的修改书形式发出。

3．投标单位对招标文件自行做出的解释、推论和应用，招标单位概不负责。投标单位由于对招标

文件的任何误解所造成的后果，均由投标单位自负。

### 3、招标文件的修改

1．在投标截止日期 2 天前，招标单位都可能会以有编号的修改书方式修改和补充招标文件。修

改书作为招标文件的组成部分，对投标单位起同等约束作用。

2．为使投标单位在编制投标文件时把修改书内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件

的截止日期。具体时间将在修改书中写明。

3．当招标文件、修改书内容相互矛盾时，以最后发出的修改书为准。

### 4、勘察现场

1．投标单位按照投标须知“前附表”中的时间、地点对工程现场和周围环境，自行勘察。

2．投标单位需要招标单位解答的问题，对招标文件有疑问需要澄清的，应当以书面形式向招标单

位提出。

3．招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据是招标单位现有的能使投标单位利用的

资料。招标单位对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4．无论招标单位组织的现场踏勘或投标单位自行的现场勘察，在现场勘察或踏勘进程中，投标单 位如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标单位概不负责； 并且投标单位

应自行承担现场勘察或踏勘的费用。

## 四、投标文件的编制

### 1、投标文件的语言

投标单位与招标单位之间，与招、投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 2、投标文件的组成

投标单位的投标文件分商务标和技术标，商务标、技术标应分开制作。

1．商务标部分包含以下内容：

（1）投标书（投标文件格式必须严格按照招标文件要求，如有增加项目可在后面增列，清单电子

版格式必须与招标文件一致否则视期废标）；

（2）开标一览表;

（3）资格证明材料：经年检有效的企业营业执照和法定代表人资格证明书、资质证明文件、施工

资质证明等复印件，和法定代表人授权委托书、投标函等原件；

（4）投标报价表：（此处应明确编制要求，如投标单价、总价、其它费用，和投标报价说明等）

2．技术标部分包含以下内容：

2.1 施工组织设计或施工方案

(1)各分部分项工程的主要施工方法；

(2)工程投入的主要技术人员表：根据招标单位提出的要求，做出相应的人员计划，该计划须包括 项目管理框架图、项目经理、主要技术人员姓名及履历简介(包括学历﹑职称﹑ 曾任职务﹑现任职 务、专业、从业年限、技术人员资质证书等)。上述人员一经招标单位确认，若没有足够理由及预

先经招标单位书面同意，不得擅自更换；

(3)确保工程质量的技术组织措施；

(4)确保安全生产的技术组织措施；

(5)确保文明施工的技术组织措施；

(6)确保工期的技术组织措施；

(7)施工总平面图；

(8)有必要说明的其他内容。

2.2 项目管理机构配备

(1)项目管理机构配备情况表； (2)项目经理简历表；

(3)项目技术负责人简历表； (4)其他辅助说明资料。

2.3 附件部分

(1)近两年来完成同类工程情况一览表；

(2)目前在建工程一览表；

(3)招标单位要求投标单位提供的其他相关文件。

2.4 对招标文件的响应说明；

2.5 协助招标单位通过政府报批报建等相关工作。

### 3、标书制作要求

1．标书内容统一采用宋体四号字，表格字体统一采用宋体五号字，标书页码应连续，页码用宋体 五号阿拉伯数字统一编在正中下方。标书应有详细目录且内容与目录对应，CAD 图纸绘制要求遵照

制图规范。

2．投标单位必须使用招标文件附件提供的表格格式，表格可以按同样格式扩展。

3．投标单位必须提供投标文件电子文档光盘壹套。

### 4、投标有效期

1．投标书应在本须知前附表规定截止日期后开始生效，在本须知前附表投标有效期所规定的 90

日历天内保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2．在投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长投标有 效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复，投标单位可以拒绝这种要求。同意延长投标有效期的投标单位，不得修改其已投标文件。

### 5、投标保证金

无。

### 6、投标文件的签署

1．投标单位需按前附表规定提供相应套数的投标文件正、副本，投标文件明确标明“正本”和“副

本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2．投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，技术标和经济标分开装订。投标文 件加盖法人单位公章，并由投标单位法定代表人(或委托代理人)亲自签署或加盖法定代表人(或委

托代理人)印鉴。

3．全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位的指示进行的。经济标修改

处应由投标文件签署人签字证明并加盖印鉴。

- 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

## 五、投标报价原则

### 1、投标报价

### 1．投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，并且包括利润、税金及

政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

1.1 投标报价方式要求：

（1）根据我方提供的图纸内容，自行计算工程量，并自行报价；另外由投标单位自行对图纸进行 优化后的方案再进行优化后的工程量计算，并另报一个优化后的报价。 报价方式采用总价包干并 综合单价包干方式报送，投标人应根据企业自身情况和市场价格信息确定综合单价。计价原则可依 据定额计价法报价或采用市场报价法，但定额消耗量及材料指导价和市场信息价格可作为投标的参考，但不做结算依据；投标人须按招标人的报价清单格式填报合理价格。

综合单价应包括（但不限于）材料费、加工制作费、运输费、施工费、成品保护费、检验调试费、 检测费（第三方） 、验收费、 保险费、 样品费、规费、 管理费、利润、税金等一切费用并考虑风险 因素，中标后材料、设备价格单（包括材料费及损耗率、保管） 不因任何因素再作任何调整。本项

目措施费视为已包含在投标清单内，即中标后合同中注明的措施费如无相应清单，视为包含在已投标清单内。

（2）投标人的报价清单必须按各类不同的工程内容分别列出分部分项工程量清单综合单价分析，并将各类不同的工程内容逐项汇总，其合计总价必须与投标书上填写的投标总价相一致，若不一致时则招标人有权予以废标，招标人也有权按下述方法处理： 如合计总价低于填写的投标总价的，则以合计总价作为最终报价；  如合计总价高于填写的投标总价的，则以投标总价作为最终报价，并按相应比例下调各单价。

（3）《工程量清单报价表》中的序号、项目名称及规格、单位都必须按招标人提供的《工程量清 单报价表》中的相应内容填写，不得随意删除或修改。投标人同时应按此表格格式逐项填写工程量、 综合单价、人材机单价、管理费、利润、合价；并在《2.主要材料品牌清单表》中注明； 主材品牌、

产地备注。报警设备（感烟、温探测器、声光报警器等）、元件标明型号及系列号并提供样品。

1.2 付款方式及结算方式为：

1.2.1、付款方式

（1）本工程无预付款；

（2）乙方申报工程进度款的日期为每月 25 号。

（3）按月进度款支付，每月按经甲方审核认可的当月消防设备进场及已完工施工总量的 70%拨付 进度款(工程变更及签证竣工后结算，进度款不予考虑)，同时乙方出具甲方认可的等额税率为9% 的建筑服务增值税专用发票和收款收据申请进度款拨付，否则甲方有权不付款而不承担任何责任。 （4）系统工程全部开通运行，工程安装调试完成并经甲、乙、监理三方对工程进行验收合格，且 在收到消防部门验收合格报告后，甲方向乙方支付至已完工程总价的 80%的工程款，同时乙方出具 甲方认可的等额税率为 9%的建筑服务增值税专用发票，否则甲方有权不付款而不承担任何责任。 （5）甲方在乙方提交消防部门验收合格报告及完整的工程竣工资料和工程竣工结算资料后三个月 内完成工程结算工作，完成工程结算后，甲方向乙方支付至工程结算总价的 95%，同时乙方出具甲 方认可的竣工结算 100%全额税率为 9%的建筑服务增值税专用发票，否则甲方有权不付款而不承担

任何责任。

（6）本工程结算总价的 5%作为工程质量保证金。本工程系统试运行周期以拿到消防部门验收合格 报告正常运行三个月后进入工程质保期，免费质保期时间为贰年； 甲方在工程验收并正常运行三个 月后进入工程质保期后再满壹年后，同时扣除相应的扣款（包括可能发生的甲方自行维修费用）后，15 个工作日内向乙方无息支付结算总价的 3%，满两年后，扣除相应的扣款后，15 个工作日内向乙方无息支付结算总价的 2%。

1.2.2、竣工结算。

（1）所交付使用工程竣工验收前十天，乙方应向甲方提交竣工图纸文件资料一式 肆 份，对本工 程竣工图纸和技术资料不齐全，不予验收，不予签发《质量认定书》） ；标段划分以总承包单位的

划分为准；

（2）在通过工程竣工验收并办理工程交接手续后，甲乙双方进行工程结算，双方在结算书上签字 和办完竣工资料移交手续（含全部应交城建档案馆的资料，且经市城建档案馆验收合格后） ，甲方 在收到乙方递交的竣工结算上报资料或此后提供的补充资料后 90 个工作日内进行核实，给予确认 或者提出修改意见。结算审核完毕后，双方签署《竣工结算造价协议清单》，支付扣除保修款、乙 方向甲方的借款、违约金及本合同规定的其他款项后的工程结算总价余款，留工程结算总价的 5% 作为保修金 。

（3）结算总价＝暂定固定总价－甲方做出的合同范围调整量差额+甲方签字认可的设计变更签证费 用（注： 非甲方认可的变更签证均不计） —实际完成工程量小于合同清单量的减少额的绝对值—违 约金。

（4）如甲方委托相关审计机构进行结算审核，乙方应积极配合，审计计费原则为：①基本收费、 ②核增收费、③核减 5%以内部分收费、由甲方支付，核减额（核增、核减不相抵）超过送审造价 5%以外部分的审计费由乙方支付，此费用由甲方从乙方工程结算款中代扣支付，具体收费标准参照 甲方和事务所签订合同为准。

## 六、投标文件的递交

### 1、投标文件的密封

1．投标单位将投标文件的正本和副本分别密封并在封袋上标明“正本”和“副本”，封口处应加

盖公章。

2．所有封袋上写明投标单位名称和工程名称，格式如下：

公司： 谨送上《 投标文件》正 本 份，副本 份，请审核。 投标单位名称： （盖章） 法定代表人： （签字） 投标日期： 年 月 日

### 2、投标截止期

1．投标单位应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。

2．招标单位可以按本招标文件第一章（六）中规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的 截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位关于投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3．超过投标截止期送达的投标文件将作为废标而被拒绝，或原封退给投标单位（邮件以发出邮戳

时间为准）。

4．准时提交投标文件的投标单位少于叁个的，招标单位将有权废止此次招投标活动，且可重新组

织进行招标。

### 3、投标文件的修改与撤回

1．投标单位可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标单位递交修 改或撤回其投标文件的通知，投标截止期前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。在投

标截止期以后，不得更改投标文件。

2．投标单位的修改或撤回通知，应按本招标文件第六款第 1 条中规定的要求编制、密封、标志和

递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

- 投标截止以后在投标有效期内，投标单位不得撤回投标文件。

## 七、开标

### 1、开标

1．开标会议由招标单位组织并主持，对投标文件进行检查，确定它们是否完整，文件签署是否正

确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

2．投标单位有下列情况之一者，其投标视为无效：

（1）投标文件未按规定密封；

（2）经济标无投标单位公章的；经济标上的法人印鉴与资质证书上的名称、名字不符或投标单位

提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的；

（3）投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

（4）投标截止时间以后送达的投标文件；

（5）投标书中出现两个以上（包括两个）投标报价的；

（6）投标单位串通投标抬高或压低报价的，有违反我国相关法律、法规中有关废标规定的。

3． 投标单位应按照投标须知“前附表”中的时间、地点送达投标文件，不需参加开标活动，招标

单位自行开标。

## 八、评标

### 1、评标的组织工作

1．评标工作由招标单位组建的评标小组组织进行。

2．在评标过程中，评标小组若发现投标单位以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标

或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标单位的投标将作废标处理。

3.在宣布授予中标人合同之前，凡属于投标书的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向投标单位或与该过程无公务关系的其他人泄露，如若投标单位试图对招标单位的评标过程

或授标决定施加影响，则会导致其投标被拒绝。

### 2、评标原则

1．评标原则

（1）公平、公正及诚实守信；

（2）科学合理；

（3）反不正当竞争。

2．评标内容和因素

评标包括对投标文件初评即符合性及完整性评审、技术标与经济标评审三部分，评标小组须根据招 标文件的规定，对投标文件的实质性内容作出符合性及完整性评审，以判定其是否符合招标文件要 求，保证评标的准确性和公正性； 其次招标单位对各投标单位的二次优化方案进行评选，并在评选 最优二次优化方案后，进行商务标的评标工作，遵循合理低价评标法。二次优化设计方案最优者可

在商务标评选时直接加入 15 分。

3．质疑

（1）若对投标文件内的有关内容存有疑问，评标小组以书面或答辩形式向该投标单位提出质询，并要求其做出书面澄清，但书面澄清不能实质性修改其已提交的投标文件。不符合招标文件实质性

要求的投标，招标单位有权予以拒绝。

## 九、合同的授予

### 1、合同授予标准

1．招标单位将把合同授予中标人。

2．招标单位在授标前的任何时候有权接受或拒绝任何投标，或宣布投标程序无效，并对由此引起

的任何投标单位的任何损失，不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标单位。

3．招标单位在招标文件中明确保留在一个标段或几个标段基础上比较标书的权利，在授予合同时，

也保留着在每一标段的基础上把全部工程授予一个投标单位或两个以上的投标单位的权利。

### 2、中标通知书

1．评标结束后，在投标有效期截止前，招标单位将以“中标通知书”形式通知中标人，并在该通 知书中标明招标单位按本合同实施、完成工程或设计的中标标价的确认(合同条件中称为“合同价

格”)以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点等要求的确认。

2．中标通知书将成为合同的组成部分。

3．招标单位将及时把未中标的结果以书面形式通知其他投标单位。

4．合同的签署：中标人按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权委托代理

人前往与招标单位代表签订合同。

5．如中标人不能满足上述要求，影响合同的签订，则招标单位有权终止中标人的中标资格，且有 权不与中标人签订合同，中标人应承担因此给自身、招标单位或第三人造成的一切损失。这种情况

下，招标单位将有权重新选择其他中标人，或重新组织招标。

第二章  技术说明

（备注： 为使招标文件与合同内容的统一性，本章中所示的甲方为招标单位即业主； 乙方为投标单位即承建本项目消防安装工程的施工单位）。

招标范围：南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#消防安装工程：包括施工图纸范围内的消控室消防报警系统主机、火灾自动报警及联动控制系统、气体灭火系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门及防火门监控系统、应急照明系统、消防水系统（仅做消防水箱）、消防防排烟系统、抗震支架等工程材料、设备的供应及安装、系统集成、系统调试、线缆敷设、系统验收、工程维保等工程（具体内容详见设计图纸、技术要求、工程量清单等）。

学生宿舍1#消防报警安装工程：包括消火栓报警系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、抗震支架等工程材料、设备的供应及安装、系统集成、系统调试、线缆敷设、系统验收、工程维保等工程（具体内容详见设计图纸、技术要求、工程量清单等）。

消防线管的预埋均由其他单位施工，不在本次招标范围。

一、消防报警系统技术要求

1、施工图：

1.1 经甲方认可的施工图纸。

1.2 消防局审批意见；标前答疑会议纪要；招标技术要求和招标期间发放的全部文件都将成为施工 依据。

2、招标范围：上述依据的全部内容，具体如下：

2.1 火灾自动报警系统、消防联动控制系统:

- 消防安保控制室位于本项目实训楼1层。 内设:火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器、防火门监控器等设备或具有相应功能的组合设备。各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。

- 消防安保控制室装修工程由其他单位施工，不在本次招标范围。

- 采用两线总线制火灾报警控制器，各火灾报警控制器之间可互相通信并显示。

- 消防联动控制器应符合国标GB16806《消防联动控制系统》的要求。

2.2 气体灭火系统控制：本项目采用七氟丙烷气体灭火系统，气体灭火系统由施工单位深化设计。

2.3 防火门的控制系统：常开防火门所在防火分区内的两只独立的的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。

2.4 火灾警报和消防应急广播系统：

- 本工程在住宅楼的公共部位设置火灾声警报器,其他部位设置火灾声光警报器,并在确认火灾后由火灾报警控制器或消防联动控制器控制启动建筑内的所有火灾声光警报器。

- 每个报警区域内均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB; 在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景躁声15dB。

- 消防应急广播和火灾警报器应采用分时循环交替的工作方式:火灾声警报器单次发出火灾警报时间为8s~20s;消防应急广播的单次语音播放时间宜为10s~30s。两者依次交替循环播放,直至疏散结束。

- 本工程公共广播与消防应急广播合用主机设备、传输线路及扬声器,消防应急广播具有最高级别的优先权,紧急情况下广播系统应能被强制切换到消防应急广播状态。应能在手动或警报信号触发的10s内,向广播区播放警示信号、警报语音文件或实时指挥语声。

- 消防应急广播扬声器应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构。

2.5 消防专用电话

- 消防专用电话网络为独立的消防通信系统。

- 在消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度宝、消防电梯机房等处设置消防专用电话分机。火警时消防控制室(中心)可同任何一部电话通话。(在手动报警按钮或消防电梯前室处设置电话插孔)。

- 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,设置可直接报警的外线电话。

2.6 消防电源监控系统：

- 应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息。

- 应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息传输给消防消制室图形显示装置。

2.7 电气火灾监控系统：

- 探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。

- 储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不应少于12个月。

- 实时显示各回路漏电、箱体内温度数值，监控器指示灯应分别指示漏电、温度报警,及与主机通信状态。

- 所有监控器按照只报警不跳闸设计。

2.7 消防应急照明和疏散指示系统的联动控制：确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。

2.8 乙方必须完善所有消防系统的设计，对原设计不完善的部分，需要进行二次设计以完善系统设 计，并应提供施工图给甲方、监理工程师。因二次设计造成的线管、电线、电缆及材料的增减，应 在本投标报价中一并列出相关费用，并加入报价的总价中。乙方不能在中标后，以标书不完善为理 由或其他任何理由要求增加造价或降低功能。对图纸表达不明确或错误的部分或需对图纸进行修  改，乙方必须在标前答疑会上提出，并在二次优化设计中完善。否则，认为中标单位不在要求增加 由此造成的相关费用。中标单位在招标完成后的图纸交底会上所提出的问题和主管单位在验收中提 出的问题，必须由中标单位解决，其相关费用均已包括在本工程范围内。

2.9  本次报价中应详细列出消防安保控制室消防报警主机的配置及相关软件。

2.10 消防报警线管预埋由其他单位施工，不在本次招标范围。

3、技术要求

3.1 火灾自动报警系统，若为进口设备报价为工地交货价（包关税、增值税等税费），要求提供产 地证、商检证、质量保证书给监理工程师及甲方。

3.2 消防控制中心联动控制柜应与报警主机统一品牌，中心要求配置系统备用电源电池等必须的基 本配置。

3.3 所有的设备随机控制箱及控制柜中的开关选用品牌。

3.4 二次优化设计部分施工单位必须提供设计图纸，经甲方、监理工程师认可后方可定货、施工。 否则，由此造成的损失由施工单位负责。

3.5 设计图未注明的厂家品牌的材料均使用国标产品，所有材料应具有出厂合格证书，并应送样经 监理工程师及甲方认可。

3.6 甲方有权在产品档次相同的前提下更换产地供应商及品牌，施工单位不得借词提出增加工程造 价，但若产品档次高于或低于原定产品，则工程造价相应调整。

3.7 所有材料设备均应选用优质产品，并应具有出合格证书以及质检证书，施工单位在材料设备进 场前应送样品经监理工程师和甲方确认，必要时应会同甲方及监理工程师人员前往厂家考察，经监 理工程师和甲方认可后方可进货。

3.8 明敷的镀锌钢管及线槽需刷防火涂料两遍。

3.9 消防报警设备及元器件品牌要求详见附件四：南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#消防系统品牌表。

4、竣工验收及维修要求

4.1 竣工验收前，施工单位应对整个消防系统进行按规范校验。并应联合验收前 7 天向监理工程师 提供校验工作全过程的记录。校验工作反复多次进行，达到准确无误。

4.2 进行校验过程中如发现设备装置和部件有不符和设计要求或动作不灵者，乙方应重新调整和更 换，并进一步校验至合格为止，才能进行联合验收。

4.3 消防系统的安装必须安全准确，遵守国家现行有关施工验收规范及昆山市公安消防局的有关规 定。

4.4 乙方应对设备装置，在保用期间内全面负责，保证运行、维护和操作正常，并进行不定期维修保养。

二、消防水系统技术要求

1、招标范围：消防水箱（有效容积为18m3）及配套的流量开关、止回阀、防止旋流器。

1.1 消防水箱:水箱采用不锈钢制作,尺寸:4.5m*3m*2m(h)，箱顶采用φ800mm圆形人孔,人孔采用圆形人孔盖并设锁具,人孔内外设钢爬梯,通气管设置防虫网,做法详图集《钢制管件》02S403。

1.2.消防水箱附件，如防止旋流器、防虫网、放空管、泄水管、溢流管等，按设计要求配置，含在消防水箱清单报价中，不再另外计算。

1.3.消火栓、消火栓水管、喷淋水管、手提式灭火器及配套的阀件不在本次招标范围。

三、通风、防排烟工程招标技术要求

1、依据

- 空调、通风设计施工图、及相应修改通知单；

- 《采暖通风与空气调节设计规范》<GB50019-2003>；

- 《通风与空调工程施工及验收规范》<GB50243-2002>；

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》  〈GB50242-2002〉

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

- 国家最新公布的有关规定。

2、设备、材料及配件选用质量、技术要求

2.1 除非另有要求，否则此范围的设备和管道材料详见设计图。订货及选用前，必须送样品或详细 产品资料给监理工程师及甲方，经监理工程师及甲方认可后，方能订货。设备和材料运抵工地时，必须报请监理工程师、甲方检查验收，签证认可后才能进行施工安装，若发现所用产品与样品不符 造成的返工，费用由乙方承担。材料、制品、设备和五金配件应符合现行国家质量标准的要求，并 具有出厂合格证和试验记录。

2.2 设备及材料的选用：柜式离心风机、轴流风机、防爆轴流风机、排风扇、手动（自动） 对开多 叶调节阀、防火阀、电动对开多叶防火调节阀、道管消声器、风管止回阀、消声百叶窗等通风及防 排烟设备选用国标产品；风机进出口软接采用降高温防火接头；风机安装考虑减震措施。

2.3 所有设备位置及作用详见设计图纸。

2.4 消防产品必须为江西省南昌市消防局认可的产品。

2.5 甲方保留更改材料、产品品牌及供应商、产品单价的权利。投标材料、设备及连接方式必须按 标书要求进行，并注明产品的型号、品牌、否则视为废标。

2.6 乙方购买与供应的所有材料、设备，应与甲方提供的样板相符，并提供产品生产厂家出据的供 货单，同时加盖厂家单位公章，供货单原件一份应提供给甲方备案。

2.7 材料设备:

主要材料品牌乙方按甲方提供的品牌(或同档次其它品牌)，选择与各投标单位企业自身优势性最强 的品牌进行报价，且须满足当地消防要求，具体详见附件清单品牌表(投标单位可根据自身实力增 补）。材料品牌中如有未指定品牌的部分，由承包人按清单中同等价值材料质量及上述材料表中同 等的材料档次，提供不低于 3 种品牌及型号供发包人选择，发包人确定后方可施工。如未经发包人 同意承包人擅自采购施工，结算时发包人有权扣除现场实际施工的材料价格和合同清单中价款的差 额部分，增加的部分不予增加，但发包人对品牌及型号的同意并不解除承包人对所有工程所应付的

全部责任。

3、技术要求

3.1 施工图中和设备、材料表仅供参考，实际工程量以图纸中实际设计尺寸并结合经甲方认可的投 标单位自行优化的设计图纸为准。设备、材料的送检、施工、安装、验收应按照甲方的要求及相应

规范进行。

3.2 消防工程的施工必须先完成施工报建，并取得有关批复文件。所有消防设备、材料必须按标书、 设计要求或审报批准的品牌、型号进行订货。施工安装前，应仔细核对其各项技术指标、参数、尺 寸，确认无误并报请监理工程师、甲方认可后，才能进行施工安装。

3.3 乙方必须安排技术人员仔细熟悉图纸，并就有关疑问书面提交设计、监理工程师、甲方，严格 按照程序进行图纸中设计问题的处理。

3.4 设备及配件安装： 所有的设备及配件的安装其接触面及其本身要保持干净、安装位置、方向正 确。

3.5 风道穿越墙、板的安装符合相关规范要求，地下室风管的安装必须美观、平直的观感效果，并 保证净高空间的最佳效果，承包商在开始安装前应与专业监理工程师、甲方联系现场确定。楼梯间 及前室正压送风口必须按施工图尺寸施工，具体位置见土建专业留洞图。

3.6 凡属管道系统试压、漏光、隐蔽工程均应有记录，并须经专业监理工程师验收签字。如果管道 因测试而引起泄漏、破裂，那么应将这部分重新铺设并连接好，费用由乙方承担。

3.7 防腐：所有钢制管件打磨干净后，先涂冷底子油两道，再刷红丹两层。

3.8 任何没有按照规范及标书要求进行施工的工程内容，监理工程师及甲方皆有权要求施工单位返 工，以达到规范及标书的要求，返工所引起的费用皆由乙方负担。在任何被指示进行的工程已完成 并达到监理工程师、设计人员、甲方满意之后、方能给予签发和支付。

3.9 乙方应与土建施工单位密切配合，妥善进行所有管线的碰口、预留、管线交叉处理工作及洞口 封堵。

3.10 其他有关施工技术要求详见规范及设计说明。

4、竣工验收及维修要求

4.1 竣工验收前，乙方应对整个消防系统进行校验，并应在联合验收前 7 天向监理工程师提交校验 工作全过程记录。校验工作应反复多次进行，达到准确无误。消防报警系统必须连续运行 72 小时 才能验收。

4.2 进行校验过程中如发现设备、装置和部件有不符合设计、甲方要求或动作不灵者，乙方应重新 调整和更换，并进一步校验至合格为止。由此而发生的费用由乙方承担。

4.3 验收必须在乙方完成自验，并提交详细的自检报告，经监理工程师评估达到核验条件，方可申 请核验，进一步完成全部工程总验收。

4.4 消防系统的安装必须安全准确，遵守国家有关施工验收规范及昆山市公安消防局的有关规定。

4.5 乙方应对其施工范围的一切设备、装置，在保修期间内全面负责，保证运行、操作正常，并进 行定期维护和保养。

四、防火门技术要求

1、施工图：

1.1 经甲方认可的施工图纸。

1.2 消防局审批意见；标前答疑会议纪要；招标技术要求和招标期间发放的全部文件都将成为施工依据。

2、招标范围：设计图纸范围的甲级、乙级、丙级钢制防火门：

- 防火门品牌要求详见附件四：南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#消防系统品牌表。

- 防火墙上应设置常闭或火灾时能自动关闭的甲级防火门。

- 防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置。

- 各类防火门窗位置及等级详见各层平面图以及门窗表。超过上述尺寸的防火门窗为非标规格，必须有消防部门的单项检测许可证方可采用。

- 凡未单独列出的制作安装及设计要求的辅材、预埋件、连接件等均包含在相应项目中不另行计算。

- 关于清单中各项目工作内容的描述，如有描述不清、错误、漏项或与招标文件、图纸相矛盾的地方，以招标文件、图纸、节点做法等为准。

- 清单单价已经包含主材、辅材、机械、人工、安装、施工、运输、搬运、检测、成品保护、措施、四化管理、利润、管理、税费、采保费及损耗、风险等一切相关费用。

- 乙方在投标及签订本合同前已清楚并考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、质量标准、工期、施工图纸、施工组织设计，并已考虑检验检测、施工技术措施、赶工措施、安全文明施工措施、保修期内因施工或产品质量问题引起的维修和更换等因素，在合同执行过程中，除变更外单价不得调整。

第三章  投标格式

## 一、投标函

：

根据你方                   工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和充分研究上述招标文件规定的有关要求和相关文件后，我方愿以人民币（大写） 元（RMB：￥             元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单

（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

一旦我方中标，我方保证在合同规定的开工日期开始上述工程的        ，并在我方投标文件

中承诺的       日历天完成和交付使用全部工程。

我方同意本投标书在投标须知规定的投标截止日期开始对我方有约束力，并在 90 日历天投标有效

期满前一直对我方有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

投标书中载明的人员在合同执行过程中不得更换。合同条款中载明的必须在现场工作人员，特 殊情况下，经甲方批准，方可更换和离开现场。如甲方随时发现我方有挂靠、转包行为可解除合同。 我方确认你方有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标，且无权要求你方解释选择或拒绝

任何投标的原因。

我方为此郑重承诺，投标文件中所附的报价书不能构成我方向你方寻求对其中任何错、漏项、风险 不足进行补偿的依据或借口，我方在投标报价书中的任何错、漏、少的费用均已经包括在我方其他 项目的报价中。为保证我方该项承诺的严肃性，如果履约过程中属于我方的任何人员出现违背该项

承诺的言行，我方将无条件地接受你方的处罚。

在签署合同之前，你方的中标通知书连同本投标书，包括其所有附属文件，已经构成我们双方之间 有约束力的合同。除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合

同文件的组成部分。

投标单位：                                        （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

邮政编码：             电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：         年     月      日

## 二、开标一览表

投标单位名称：

招标文件编号：

| 序号 | 工 程 名 称 | 投 标 单 位 响 应 |
| --- | --- | --- |
| l | 投标报价(大写) 金额单位：人民币（元） |  |
| 2 | 要求工期 (日历天) | （投标单位自报）。 |
| 3 | 质量等级 |  |
| 4 | 项目负责人 |  |
| 5 | 项目负责人资质等级 |  |
| 6 | 备注： |  |

投标单位： (盖章)

法定代表人：  (签字、盖章)

时间：      年   月   日

请将开标一览表（此表必须填写）装订在经济标的首页，便于唱标。

## 三、报价清单

详见附件一：南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#消防安装工程量清单（施工图纸报价）；

注：报价表装订在经济标书中

## 四、法定代表人资格证明书

单位名称：

地     址：

姓名：            性别：      年龄：        职务：             系           的法定代表人。为施工、 竣工和保修               工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之

有关的一切事务。

特此证明。

投标单位： (盖章)                       上级主管部门：  (盖章)

日期：    年   月     日                日期：   年  月  日

## 五、授权委托书

本授权委托书声明，我        (姓名)系             (投标单位名称)的法定代表人，现授权 委托               (单位名称)的             (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加 (招标单位)的                   工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署

的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

代理人：                性别：                 年龄：

单位：                部门：               职务：

投标单位： (盖章)

法定代表人：  (签字、盖章)

日期：    年  月   日

## 第四章  施工合同条款

南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#、学生宿舍1#消防安装工程施工合同

甲方： 南昌职业大学

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平 等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目消防工程施工事项经协商一致，自愿订立本 合同。

一、工程内容和承包范围

1.1 工程概况

1.1.1 工程名称：南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#、学生宿舍1#消防安装工程

1.1.2 工程地点：南昌市安义县职教城工匠大道1号

1.2 承包方式：本工程为交钥匙工程，乙方采取包工包料、包安装调试、包工期、包质量、包安全 文明施工、验收通过等的方式进行总承包。其它市场因素均不调整,安装工程质量要求达到专项工 程合格。

1.3 承包范围：教学实训楼1#消防安装工程：包括施工图纸范围内的消控室消防报警系统主机、火灾自动报警及联动控制系统、气体灭火系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门及防火门监控系统、应急照明系统、消防水系统（仅做消防水箱）、消防防排烟系统、抗震支架等工程材料、设备的供应及安装、系统集成、系统调试、线缆敷设、系统验收、工程维保等工程（具体内容详见设计图纸和技术要求等）。

学生宿舍1#消防报警安装工程：包括消火栓报警系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、抗震支架等工程材料、设备的供应及安装、系统集成、系统调试、线缆敷设、系统验收、工程维保等工程（具体内容详见设计图纸和技术要求等）。

甲方有权将合同范围内的任何一部分划出作为指定分包内容、也有权增加、删除或调整分包工程的 范围，乙方不得有疑义，并积极配合；

二、合同文件内容及解释次序

2.1 构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先 解释次序如下：

2.1.1 合同履行中，甲方乙方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件

2.1.2 本工程合同

2.1.3 招、 投标文件及其附件（如果本合同依据招标订立）

2.1.4 工程质量保修书

2.1.5 标准、规范及有关技术文件

2.1.6 图纸和（或）样板

2.1.7 工程报价单

三、法律、法规、标准、规范

3.1 本工程施工及验收依据的规范和国家标准：

# 3.1.1  国家、地方及行业规范、标准。

3.1.2  国内没有相应标准、规范的，甲方向乙方提出施工技术要求，乙方应按甲方要求的时间和要求提出施工工艺，经甲方、监理工程师组织有关专家论证认可后执行。

3.2 图纸

3.2.1 甲方于开工前向乙方提供图纸 肆 套（含向甲方提供竣工图所用图纸）。并要求乙方在施工 现场随时保留一整套图纸，以供甲方、监理工程师有关人员查阅。

3.2.2 如甲方提供的图纸、资料不完整的，乙方应于开工之前向甲方提交补充图纸及资料所需的时 间表，列明在不影响进度的条件下，甲方在整个工期内应向乙方提供补充的图纸及资料的种类及最

后期限。在工程施工过程中，乙方亦须以书面形式及早向甲方进行提示。

3.2.3 乙方负责设计或完善的，以上图纸条款责任由乙方自行承担。

3.2.4 乙方保证只将图纸用于本次招投标及本合同履行，乙方不得将图纸的任何部分泄漏给其它无 关的第三方。

四、合同价款、支付和结算

4.1 合同价款

4.1.1 合同暂定价为： ¥           元，大写（人民币） ：                   。其中不含税总价 为¥              元，9%的增值税为¥              元。

注：本合同为南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#的全部消防安装工程合同。在南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#总体综合竣工验收时，乙方所承建的消防工程在质量、进度、安全、配合等各方面均能圆满完成且验收合格的。 若乙方在分期实施时就质量、进度、安全、配合等方面存在未能完全按照合同或甲方要求圆满完成的情形，则甲方有权单方解除合同，将后续工程另行委托发包给其他消防单位实施。

4.1.2 本工程采用总价包干及综合单价包干形式。总价包干包括但不限于：包报建、包图审（包图  审通过/配合图审）、包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安装、包运输、包调试、包 清洁（包括粗保洁及精保洁费用） 、包垃圾清理及外运费、包水电费、包约定年限内的保修费、包 验收（甲方/政府）、包风险、包安全、包保险、包检测（检测费和检测所用材料的费用）、包测 试及材料价之任何市场差价、管理费、利润、措施费（包干） 、规费、税金、保险、必须的加班费、 政策性文件规定的风险、责任、  其他风险、因承包人材料或设备迟到工地的窝工费等费用和设计 施工图纸（包括必须经设计认可的深化设计或施工节点） 所有内容的费用及其他所有因履行合同的 要求之所需的费用。

本合同综合单价包含①乙方负责消防工程优化设计和安装施工，②消防工程各系统设备、管道、配 件的包装、运输、保险、装卸等全部供应工作，③消防工程各系统的预埋及安装、系统调试、系统 检测、系统验收以及工程管理、组织施工和工程配合等全部工作（含加班工资、安全防护、施工操 作架搭设、成品保护、二次搬运费、机械吊装费、临时仓库、管理用房、水电费、保险费、政府有 关部门的验收等所有间接费） ，④包备案及需要报城建档案馆的且必须通过城建档案馆认可的竣工 资料⑤利润及税金等全部费用。承包范围内错列、漏列的细目，应当视为已经包括在本工程工程量 清单的其它子目的综合单价中或者视为乙方对甲方的让利，乙方应当完成该工程，但不能另行得到 计量和支付。

4.1.3 应当认为乙方已经彻底查清，并在合同价格中充分考虑到了以下几项：

1） 影响到合同价格的全部条件和情况；

2） 完成合同所述工程的所有可能性；

3） 现场的综合情况；

4） 现场总的劳务情况。

4.2 工程款支付

4.2.1、付款方式

（1）本工程无预付款；

（2）乙方申报工程进度款的日期为每月 25 号前，过 25 号一律不接收。

（3）按月进度款支付，每月按经甲方审核认可的当月消防设备进场及已完工施工总量的 70%拨付 进度款(工程变更及签证竣工后结算，进度款不予考虑)，同时乙方出具甲方认可的等额税率为 10% 的建筑服务增值税专用发票申请进度款拨付，否则甲方有权不付款而不承担任何责任。

（4）系统工程全部开通运行，工程安装调试完成并经甲、乙、监理三方对工程进行验收合格，且

在收到消防部门验收合格报告后，甲方向乙方支付至已完工程总价的 80%的工程款，同时乙方出具 甲方认可的等额税率为 9%的建筑服务增值税专用发票，否则甲方有权不付款而不承担任何责任。 （5）甲方在乙方提交消防部门验收合格报告及完整的工程竣工资料和工程竣工结算资料后三个月 内完成工程结算工作，完成工程结算后，甲方向乙方支付至工程结算总价的 95%，同时乙方出具甲 方认可的竣工结算 100%全额税率为 9%的建筑服务增值税专用发票，否则甲方有权不付款而不承担 任何责任。

（6）本工程结算总价的 5%作为工程质量保证金。本工程系统试运行周期以拿到消防部门验收合格 报告正常运行三个月后进入工程质保期，免费质保期时间为贰年； 甲方在工程验收并正常运行三个 月后进入工程质保期后再满壹年后，同时扣除相应的扣款（包括可能发生的甲方自行维修费用）后，15 个工作日内向乙方无息支付结算总价的 3%，满两年后，扣除相应的扣款后，15 个工作日内向乙 方无息支付剩余质保金。

4.2.2、竣工结算

（1）所交付使用工程竣工验收前十天，乙方应向甲方提交竣工图纸文件资料一式 肆 份，对本工 程竣工图纸和技术资料不齐全，不予验收，不予签发《质量认定书》） ；标段划分以总承包单位的 划分为准；

（2）在通过工程竣工验收并办理工程交接手续后，甲乙双方进行工程结算，双方在结算书上签字 和办完竣工资料移交手续（含全部应交城建档案馆的资料，且经市城建档案馆验收合格后） ，甲方 在收到乙方递交的竣工结算上报资料或此后提供的补充资料后 90 个工作日内进行核实，给予确认 或者提出修改意见。结算审核完毕后，双方签署《竣工结算造价协议清单》，支付扣除保修款、乙 方向甲方的借款、违约金及本合同规定的其他款项后的工程结算总价余款，留工程结算总价的 5% 作为保修金 。

（3）承包人对合同签订前的施工图纸、图纸会审纪要、设计补充联系单所包含的工程内容实行总 价包干，此包干价除合同签订后的设计变更和暂定价部分按实调整外，图纸及清单范围内均予以包 干，按招标图纸及清单范围内漏项、缺项、漏算、错算、少算部分不予增加，减少部分相应减少； 图纸和清单范围内工程量包干，本工程结算时，若实际发生的工程量小于本合同清单量，按实算量 予以结算；若实际发生的工程量大于合同清单量则按合同清单量结算；如图纸和清单工程量不一致，以少的为准。

（4） 结算总价＝暂定固定总价－甲方做出的合同范围调整量差额+甲方签字认可的设计变更签证 费用（注： 非甲方认可的变更签证均不计） —实际完成工程量小于合同清单量的减少额的绝对值— 违约金。

（5）如甲方委托相关审计机构进行结算审核，乙方应积极配合，审计计费原则为： 基本收费、 	核增收费、 核减 5%以内部分收费、由甲方支付，核减额（核增、核减不相抵）超过送审造价 5%以外部分的审计费由乙方支付，此费用由甲方从乙方工程结算款中代扣支付，具体收费标准参照 甲方和事务所签订合同为准。

五、双方的人员、设备

5.1 甲方

5.1.1 甲方驻工地总代表为        ，除设计变更（签证） 、进度付款、综合竣工验收、分部验收 审批还需得到甲方法定代表授权的其他代表批准外，该工程甲方的所有文件经甲方工地总代表签署 并加盖甲方项目公章后生效

5.1.2 甲方委托           对本工程进行监理工程师，监理工程师驻工地总代表为        ，监理 工程师行使职权范围按国家监理法规进行工程监理，包括质量、进度、投资、安全控制及合同、信 息管理，但付款、投资审批、签证变更、停工令等还需甲方审核方可生效。

5.2 乙方

5.2.1 乙方必须按本合同组织施工，乙方项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包

括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需对人员安排、机械设备、 施工方案等进行变更，必须提前一周以书面形式上报甲方并经同意方可执行，否则，乙方每违约一 项（或一人），需支付违约金 500 元，其中如项目经理与投标文件承诺不符，则乙方须向甲方支 付违约金 10000 元。 同时，如实际到位的乙方项目经理不能满足甲方要求，乙方应在 48 小时内调  换合适人选并经甲方批准。

5.2.2 本工程乙方驻工地项目经理为          ，乙方项目经理即为乙方驻工地总代表，代表乙方 行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目经理签 字加盖乙方公章后递交甲方。

5.2.3 乙方派驻项目经理及管理人员，按照甲方、监理单位审定的施工组织设计安排施工，且项目 经理必须参加每周监理例会，否则罚款 1000 元/次，在当月进度款中扣除； 处理施工过程中出现的 问题，对工程施工质量、进度、安全等进行管理。未经甲方同意，乙方不得随意更换项目经理。如 项目经理及其它管理人员无法胜任工作的，甲方有权要求更换，乙方应在 48 小时内重新安排经甲 方批准的合格人员上岗。如更换人员达不到要求，甲方有权指派项目经理进驻，费用由乙方承担。

5.2.4 乙方在开工前应向监理工程师和甲方提供有关人员上岗证、有关设备合格证和年审证等证 件。

5.2.5 以下甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在 24 小时内调离本工程项目，否则 每人次乙方向甲方支付违约金 500 元；同时，乙方应在 48 小时内用甲方批准的合格的人员代替上 述调离的任何人员。

1) 对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

2) 专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

3) 不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者；

4) 违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

5) 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

6) 与本工程施工无关的人员等。

5.3 甲方责任

5.3.1 施工准备

5.3.1.1 甲方须对优化施工图纸进行确认。

5.3.1.2 甲方负责配合乙方协调各方面工作。

5.3.1.3 组织有甲方、乙方、设计单位、监理单位以及各承包单位参加的图纸会审。 5.3.2 施工期间

5.3.2.1 监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程进度款的支 付、办理竣工结算等。

5.3.2.2 根据销售等实际需要，对施工现场布置进行调整。

5.3.2.3 如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验开工前，甲方负责提供施工场地及施工用水电接口，使其具备施工条件，施工所需用水、用电装表计量的安 装及使用费用均由乙方自行承担,并经甲方同意后方可复工，由此造成的损失由乙方自行负责。

5.4 乙方责任

5.4.1 乙方根据甲方已有的消防施工图进行各系统优化设计，设计完成后经甲方确认通过，由乙方 向总包单位、监理单位及甲方进行技术交底。

5.4.2 执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。

5.4.3 乙方应于开工前向监理工程师和甲方提交详细的施工组织设计，并严格按照经监理工程师和 甲方批准的施工组织设计施工。

5.4.4 本工程为整体项目施工中的一环，在各方面均须与其他工程有所配合和协调。乙方须清楚明 了此项，并保证会在甲方的指示下全面与有关单位配合和协调(具体详尽内容以甲方后续发文为

准)。

5.4.5 乙方产品进场必须向监理单位及甲方提供产品相关证明文件，产品合格证、检测报告等。采 购的施工材料须提供质检证书经甲方认可，对不符合要求的材料乙方必须重新采购，直到符合甲方 要求为止，质检证书等证明文件符合甲方要求的，并不解除乙方对所有工程所应付的全部责任。

5.4.6 乙方负责编制施工进度计划、设备、材料、成品和半成品进场计划，设备供应、系统安装、 系统调试进度计划，并在开工之日前报甲方，编制应付款项请款明细表。

5.4.7 施工场地清洁卫生的要求： 所在场地的清洁卫生和相关工作均由乙方承担，一切废料、垃圾 由乙方及时清运，堆放在施工场地范围外甲方指定的地点，不得妨碍工地正常工作，如乙方未能及 时清运，甲方派人清运，乙方承担费用。

5.4.8 遵守有关法律和规定，接受甲方、监理工程师和总承包的指令，按照施工图纸、设计变更单、 图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。

5.4.9 根据招标文件的要求，完成南昌职业大学职教城校区-实训楼1#施工图优化设计或与工程配套的设计，经 甲方、设计院、监理工程师确认后使用。

5.4.10 从总包单位指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并有义务采取措施避免工程施工对红线 周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，以上费用均由乙方负责。

5.4.11 每月 25 日前向甲方、监理工程师和总包单位书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程 月报》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、 按要求报送，甲方有权不予支付本期进度款或顺延支付时间。

5.4.12 每周例会前一天向甲方、监理工程师和总包单位报送周报，周报包括本周计划和上周完成 工作、未完成工作的情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。

5.4.13 在施工过程中必须配合甲方销售需要，积极配合样板房及室外环境等销售展示区域的施工。

5.4.14 按合同约定内容，为本工程提供配合和管理，参加相关工程验收和竣工验收，并对本工程 的施工质量和工期负责。如超政府相关部门规定时间施工，造成周边居民投诉，则每有效投诉一次，乙方向甲方支付违约金人民币 5000 元。

5.4.15 乙方应按合同条款规定，进行采购，做好货物的包装、运输、保险及检验，做好货物的室 内外施工、验收，进行质保期服务，并履行质量保证责任，向甲方提交材料检验、试验、运行、维 修、培训及其他所需的所有技术文件，负责消防设备及系统工程通过验收，交付甲方使用前的消防 设备及系统设施的质量安全管理工作。

5.4.16 已完工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作，如保护期间发生损坏，乙方自 费负责修复。

5.4.17 合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等） ，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加 20 %的 管理费)从乙方当期工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。

5.4.18 乙方负责对甲方的操作、维护人员进行消防设备及系统施工操作、维修和保养等技术培训，并免费培训维保技术人员。培训标准应达到能维护消防设备及系统的常规运行、检测并排除一般性 故障，其人员培训费包含在合同价格之中。

5.4.19 工程完成时，进行全面的清理工作，做到工完场清。

5.4.20 墙改、散装水泥、临时路口、临时场地及城建档案资料等保证金或押金由甲方负责缴纳，乙方未及时提供合法发票或提交合格的资料或交还占用的场地造成有关保证金或押金未能全部或 部分退回的，由于乙方原因扣除的保证金或押金由乙方负责，甲方有权从支付乙方的任何工程款项 中扣回。

5.4.21 在工程施工过程中以及工程移交贰年内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他 原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造 成损失，每次由乙方向甲方支付 5 万元违约金。

5.4.22 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。

5.4.23 对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。

5.4.24 应总包单位要求，乙方在开工前应与总包单位签订配合协议。

5.4.25 乙方必须保证具备承担本工程所必要的资质，并承担因此产生的所有责任及经济损失，乙 方承担包工期、 包材料、包质量、包验收、包安全、包文明施工、包税金等所需的一切费用等。

六、工期

6.1 开工、竣工

6.1.1 开工时间：  以甲方书面下发的开工令为准；

6.1.2 竣工时间： 按照甲方进度要求进行。

6.1.3 合同工期总日历天数为： 满足甲方工程项目进度要求。

本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并经甲方、乙方及监理公司验 收合格之日，已充分考虑下雨、台风、停水、停电、节假日等因素影响。

6.2 进度计划：以甲方的现场通知为准。

6.2.1 乙方应于接到甲方中标通知后的 3 日内向甲方、监理工程师、总包单位提交详细的施工组织 设计，甲方、监理工程师、总包单位在乙方提交后的 10 个工作日内未予以书面形式确认或提出修 改意见的，视为同意。

6.2.2 乙方的施工进度应符合以下要求：以甲方的现场通知为准。

6.2.3 与相关乙方配合的时间要求：以甲方的现场通知为准。

6.2.4 乙方必须按甲方、监理工程师、总包单位确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理工程师、 总包单位的检查、监督。工程实际进度与计划不相符时，乙方应按甲方、监理工程师、总包单位的 要求提出改进措施，经监理工程师、甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

6.3 开工及延期开工

6.3.1 乙方应当按照本合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工 日期前 7 天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。

6.3.2 因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方推迟开工日期。

6.4 暂停施工

甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提 出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理 意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在 48 小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提 出处理意见，或收到乙方复工要求后 48 小时内未予答复，乙方可自行复工。因乙方原因造成停工 的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。因甲方原因造成停工的，不承担乙方因暂停施工造成 的损失，但工期可以相应顺延。

6.5 工期延误

6.5.1 因以下原因在施工关键线路（按乙方提交，并经甲方、监理工程师确认的施工网络图中关键 线路）造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

6.5.1.1 不可抗力；

6.5.1.1 条款中约定或甲方同意工期顺延的其他情况。

6.5.2 乙方在本合同第六款 工期中第 6.5.1 条情况发生后 7 天内，就延误的工期以书面形式向甲 方提出报告。甲方在收到报告后 7 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为甲方同意 顺延工期。

6.6 工程竣工

乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。否则乙方向甲方支付违约金每项 每天 5000 元及由此引起的所有补偿、赔偿或诉讼费用。

七、质量与检验

7.1 工程质量

本工程质量标准为： 合格，且需满足甲方的设计及使用要求，质量标准的评定以现行国家或行业的 质量检验评定标准为依据。

7.2 检查和返工

7.2.1 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理工程师的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方及监理工 程师提供与工程质量有关的技术资料。

7.2.1 工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方、监理工程师、总包单位的要求拆除和重新 施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期 不予顺延。

7.2.1 乙方在每道工序施工前必须充分了解施工节点周边的情况，以免破坏已隐蔽的其他工程； 否 则，乙方承担因此造成的一切损失。

7.3 隐蔽工程和中间验收

7.3.1 工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以 书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准 备验收记录，验收合格，甲方和监理工程师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验 收不合格，乙方在甲方和监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

7.3.2 甲方、监理工程师、总包单位不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向乙方提 出延期要求，延期不能超过 48 小时。监理工程师未能按以上时间提出延期要求或不进行验收，乙 方可自行组织验收，监理工程师应承认验收记录。

7.3.3 经监理工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，监理工 程师不在验收记录上签字，视为监理工程师已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

7.3.4 为维修方便，乙方应在工程隐蔽之前，向监理工程师、甲方提交隐蔽工程大样详图，如有管 线则需详细标注各种管线的具体位置和详细尺寸，并在实体结构上标注。

7.3.5 为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案经甲方确认，甲方可根据实际情况要求乙方做施工样板，样板经监理工程师、甲方验收合格后，乙方可按样板进 行大面积施工。

7.3.6 当甲方、监理工程师要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并 在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，如该隐蔽工程在关 键线路上并影响总工期则相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

7.4 设备调试

7.4.1 双方约定需要设备调试的，设备调试内容应与乙方承包的安装范围相一致。

7.4.2 设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织设备调试，并在设备调试前 48 小时以书 面形式通知甲方、监理工程师。通知包括调试内容、时间、地点。乙方准备设备调试记录，甲方根 据乙方要求为设备调试提供必要条件。设备调试合格，甲方、监理工程师在设备调试记录上签字。

7.4.3 甲方、监理工程师不能按时参加设备调试，须在开始设备调试前 24 小时以书面形式向乙方 提出延期要求，不参加设备调试，但应承认设备调试记录。

7.4.4 设备安装工程具备无负荷联动设备调试条件，甲方组织设备联动调试，并就设备调试内容、 时间、地点向乙方提出要求，乙方按要求做好准备工作。设备联动调试合格，各方在设备调试记录 上签字。

7.4.5 双方责任

7.4.5.1由乙方承担设计或提出修改设计造成设备调试达不到验收要求，不管该设计是否经过甲方、 监理工程师批准，由乙方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用。

7.4.5．2由于设备制造原因，设备调试达不到验收要求，不管该设备是否经过甲方、监理工程师批 准，由该设备采购方负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装。设备由乙方采购的，由乙方 承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延； 设备由甲方采购的，甲方承担上述 各项追加合同价款。

7.4.5．3由于乙方施工原因造成设备调试达不到验收要求，乙方按甲方、监理工程师要求重新安装 和设备调试，并承担重新安装和设备调试的费用。

7.4.5．4设备调试费用除非不包括在合同价款之内或甲乙双方另有约定外，均由乙方承担。

7.4.5．5监理工程师在设备调试合格后不在设备调试记录上签字，设备调试结束24小时后，视为监 理工程师已经认可设备调试记录，乙方可继续施工或办理竣工手续。

7.4. 5.6 乙方在调试前应充分了解供水、排水、供电等是否正常； 否则，因此造成的损失全部由 乙方承担。

八、  现场管理

8.1 安全施工与检查

8.1.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安 全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成 事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

8.1.2 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方不得违反安全 管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。

8.2 安全防护

8.2.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附 近施工时，施工开始前应向监理工程师提出安全防护措施，经甲方、监理工程师认可后实施。

8.2.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用） 及使用毒害性、腐蚀性 物品施工时，乙方应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并提前 14 天书面通知监理工程师及 甲方，提出相应的安全防护措施，经甲方、监理工程师认可后实施，该项费用已包含在合同价款中。

8.3 事故处理

8.3.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理、甲方，同 时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

8.3.2 甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。

8.4 文明施工

8.4.1 乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方和总包 单位的现场管理规定。

8.4.2 如甲方有要求，乙方现场办公室应配置齐全、完好的办公设备，包括复印机、电脑(可上网)、 打印机、传真机等等。

8.4.3 施工期间，乙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向 下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金 1000 元并承担造成的相应损失；以上物品在不需用时 应按甲方要求清理出工地。

8.4.4 乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外 污染等有关手续，发生的费用及造成的政府部门的罚款全部由乙方承担。

九、材料设备

9.1 所有与乙方施工工程有关的材料设备到货后，乙方应进行详细验收并对该产品的质量问题向甲 方负责。

9.2 主要材料要求：提供合格的材料，三证齐全，并在当地消防局备案。

9.3 材料的采购：材料的价格和品牌须经甲方认可，并接受甲方监督。

9.4 主要材料品牌： 已提供品牌参考，以甲方确认后品牌为准。

十、工程变更

10.1 甲方有权对设计图纸进行变更，乙方应及时按变更进行施工,不得拒绝。设计单位提出的设计 变更，必须经甲方批准后，乙方才能按设计变更进行施工。

10.2 乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方和设计单位，由设计单位（或甲方）提供 设计变更文件，经甲方签字批准后实施。

10.3 因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予 顺延。

10.4 如图纸（或施工方案）由乙方进行设计，因设计质量问题引起的责任由乙方承担。

10.5 甲方提出的对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方确认； 对于有可能重 复利用的材料设备，乙方应小心保护，属乙方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由乙方负责。

10.6 合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其它重大变更，由双方协商解决。

10.7 除设计变更、现场签证等按发包人要求以外，承包人均已完全了解发包人对工程的要求，对 工程量清单中项目特征描述不全或漏项均视为承包人全费用综合单价、固定总价或措施费中已包 含；工程量清单中的原有项目工程数量的增减，不予调整；

10.8 承包人在承包范围内的工程所涉及变更的项目（承包范围由发包人鉴别），承包人必须无条 件配合发包人报价，不得以任何理由拒绝，否则每拒绝一次支付违约金 1000 元，在每次请款中直 接扣除。

10.9 如承包人中标清单中材料价格本身低于市场行情的，后因变更而调整相应材料的，则按中标 清单中材料价格同等比例相应调整。

10.10 承包人无论变更签证价格是否审核完成，均不作为不施工的理由，必须以配合项目进度为主。

十一、工程竣工验收

11.1 竣工验收

11.1.1 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前 15 天向监理工程师提供 完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。监理工程师认为符合验收条件后组织甲方、监理、 物业管理公司初步验收。

11.1.2 初验合格后，甲方与有关部门联系，确定验收日期，组织有设计单位、监理、政府有关部 门、甲方、乙方参加的竣工验收。甲方应在竣工验收后 5 天内提出整改意见，乙方按意见整改。

11.1.3 竣工验收通过之日为实际竣工日期。

11.1.4 乙方在竣工验收后 3 天内向甲方移交完整的竣工资料及竣工图纸 肆 套及相应的电子磁盘 资料（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况，并符合城建档案馆对资料的要求）。 另外，乙方应及时配合总包单位向城建档案馆办理工程资料验收和移交，属于甲方应提供的资料由 甲方负责及时提供给乙方，乙方未按规定向档案馆移交资料造成的损失由乙方承担。

11.1.5 因特殊原因，部分单位工程甩项竣工时，双方协商订立甩项竣工协议，明确各方责任。

11.2 工程移交

11.2.1 根据工程需要，完成某阶段工作时，乙方应向下一工序的施工单位办理工序移交手续。

11.2.2 乙方应在竣工验收后 10 天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程 所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净,

11.2.3 乙方应填写工程移交书，经甲方或甲方及物业公司验收通过后，视为工程移交完毕； 乙方逾期 未向甲方移交，造成甲方向甲方交楼时间延误，造成的费用和责任均由乙方承担。

11.2.4 工程在未移交甲方之前，乙方负责维护；如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。

11.2.5 工程竣工验收并达到合同验收要求，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付工程。

十二、工程接收与工程保修

见合同附件《工程质量保修书》。

十三、转让与分包

13.1 转让

13.1.1 乙方未经甲方书面同意不得将本合同或任何部分、任何收益、利益转让给他人。

13.2 分包

13.2.1 乙方不得将本工程转包，未经甲方同意也不得擅自分包，如一经甲方发现，将视作乙方单方面解 除合同，甲方有权终止合同，由此造成的所有经济损失及后果均由乙方承担。

十四、与总包单位的配合

14.1 乙方必须服从总包单位的管理，总包单位为此提供的服务及管理如下：

14.1.1 提供工地内垂直运输设备。

14.1.2 提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面及作业时间，负责分配乙 方的施工、办公、仓储等用途的场地。乙方自行承担办公设施和仓储设施的费用。

14.2 现场用水用电管理：

14.2.1 施工及生活用水、用电的计量和结算方式由中标单位自行与总包单位商定并由中标单位直 接支付给总包单位，乙方应自备电缆、开关等。

14.2.2乙方应按总包单位要求提供用水用电计划，配置必要的计量装置。

14.3 总包单位设置于现场已有的起重机械或人货电梯，乙方可以在总包单位的协调下无偿使用。  但地面或楼面的水平运输由乙方自行解决。为工程设备的安装就位，如总包单位现有的起重机械或 者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由乙方自行承担，或者由其再委托总包单位。

14.4 乙方应在施工期间，对陆续完成的工程负有实施产品保护的责任，如对其它单位的工程或设 施造成损坏的，经监理工程师核实后由乙方照价赔偿。

14.5 乙方应在进场前对已完成的工程及场地进行检查、接收。

14.6 乙方应向总包单位提供施工组织计划与进度计划，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找 出解决办法。

14.7 乙方在各分项工程施工前须与总包单位联系，提供或了解其在分项工程上的特殊要求，如开 槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），配合总包单位确认。否则，因此而导致的额外施工费用由乙方承担。

14.8 与总包单位核对相关的工程图纸，否则由此造成的损失由乙方负责。

14.9 乙方应服从总包单位对现场安全和文明施工的统一管理。

十五、销售配合

因销售包装需要，乙方需按规定时间完成以下工作（销售配合时间由甲方另行提前通知）：

15.1 甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，乙方在开放日前应对施工现场进行 清理，并作好相应的安全措施。

15.2 为配合销售而提前需要施工的项目，乙方必须按甲方的要求按时安排施工完毕。

十六、不可抗力

16.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，

以及以下方面的自然灾害： (按国家有关规定执行)

a) 烈度为  6   级以上的地震；

b)    11   级以上持续24小时的大风；

c) 持续降雨24小时且降雨量/下雪为   300   mm以上；

d)    50年   及以上未发生过接近或达到人体体温持续2天的高温天气； e)    0℃ 及以下持续24小时的低温。

16.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知监理工程师，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽

力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向监理工程师通报受 害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。  不可抗力事件持续发生，乙方应每隔 7 天向监理 工程师工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内，乙方向监理工程师提交清理和修 复费用的正式报告及有关资料。

16.2.1 因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：

16.2.2 工程本身（乙方施工质量未达标准除外）的损害、因工程损害（乙方施工质量未达标准除 外）导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害、清 理、修复费用，由甲方承担；

16.2.3 甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

16.2.4 乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

16.2.5 停工期间，乙方应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

16.2.6 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十七、保险

17.1 甲方负责办理施工现场甲方人员的生命财产的保险及建筑工程一切险，由于不可抗力造成乙 方承担的工程出险时，乙方应及时向甲方提交索赔资料，配合保险公司的调查，并无条件接受保险 公司的理赔。

17.2 乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险， 并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内） 所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担。

十八、违约、争议及诉讼

18.1 违约

18.1.1 当发生下列情况时：

1)  甲方无合理理由而不按时支付工程进度款；

2)  甲方无合理理由而不支付工程竣工结算价款；

3)  甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

甲方承担违约责任，每逾期一天，甲方向乙方支付合同价款日万分之一的违约金，顺延延误的 工期。

18.1.2 当发生下列情况时：

1)  乙方原因不能按照协议约定的工期或甲方、监理工程师同意顺延的工期开工、完工或竣工； 2)  在施工过程中，如果乙方未按时完成经甲、乙及监理工程师共同制订的阶段性施工计划；  3)  因乙方原因工程质量达不到的协议约定的质量标准；

4)  乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

乙方承担违约责任，乙方向甲方支付合同价款5%的违约金，以及工期延误的一切损失。

18.1.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 18.1.4 如果乙方履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经书面要求 改正后，15 天内仍无实质性改进的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方后收回工程，由此 造成的经济损失，甲方有权在支付给乙方的任何款项中扣款补偿。

18.1.5 因乙方原因解除合同时，乙方应向甲方支付合同价款 10%的违约金。

18.1.6 本合同所有违约金、赔偿、罚款等乙方应付金额，乙方应主动支付，否则甲方有权从应支 付给乙方的任何款项中扣除，尚不足支付的，甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切设施、 设备、材料使用于本工程，并有进一步要求向乙方索赔的权利。

18.1.7 乙方可对施工图纸进行优化，但需确保优化图纸通过当地消防部门的图纸审核及竣工后的 验收，拿到消防合格证，否则予以处罚，按合同承包范围建筑面积 5 元/M2 计算违约金。

18.1.8 乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权采取下列任一或全部措施，乙方并应赔

偿因此而给甲方造成的一切损失：

1) 在乙方工程款中扣除相应款项，直接支付给乙方所属工人。

2) 解除合同。

18.2 争议、诉讼

18.2.1 甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、 调解或者和解、调解不成的，双方向甲方所在地人民法院起诉。

18.2.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： 1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

2) 调解要求停止施工，且为双方接受；

3) 法院要求停止施工。

十九、合同生效与终止

19.1 本合同自双方签订之日起生效。

19.2 除正常质量保修外，甲乙双方履行合同文件的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结 算款支付完毕，本合同即告终止。

19.3 合同的权利义务终止后，乙方应当履行通知、协助、保密等义务。

二十、合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有相同法律效力。

合同附件：

附件一: 法定代表人授权委托书

附件二：承诺函

附件三：工程质量保修的协议

附件四：合同清单

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签约日期： 年 月 日 |  |

附件一

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名） 系

（施工单位名称） 的法定代表人，现授权委托

（单位名称）       的               （姓名）      为我公司签署本工程递交签证变 更、结算文件及商务资料的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签

署的本工程递交的签证变更、结算文件及商务资料内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：               年龄：

身份证号码：               职务：

代理人联系方式：

代理人邮箱：

附件二

承 诺 书

致：南昌职业大学：

对江西省安义县南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#、学生宿舍1#消防安装工

程投标，我方作出慎重承诺，具体如下：

1、我方已认真查看及审阅贵司提供的南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#、学生宿舍1#消防安装工程相关图纸，并做相关优化，为此我司郑重承诺，投标文件中所附的报价书（或合同所附清单报价）不能构成我方向你方寻求对其中任何错、漏项、风险不足进行补偿的依据或借口，我方在投标报价书中（或合同所附清单报价）的任何错、漏、少的费用均已经包括在我方其他项目的报价中。如合同清单中未涉及的工程内容或承包范围内  错、漏、少、缺列的分部分项子目，视为已经包括在本工程工程量清单的其它子目的综合单价中或者视为乙方对甲方的让利。如果我方有幸中标，在结算时不再就此作计量和任何增加，确保本工程如期完成并一次性通过消防部门及政府相关部门的验收。

2 、我司承诺本工程结算时，若实际发生的工程量小于本合同清单量，按实算量予以结算；若实际发生的工程量大于合同清单量则按合同清单量结算；

例： 1）管内穿线 NH-BV-2.5(电源)投标时工程量自报 10000 M，结算时按实结算量为 20000M，则管内穿线 NH-BV-2.5(电源)结算量为 10000M；

2）管内穿线 NH-BV-2.5(电源)投标时工程量自报 10000 M，结算时按实结算量为 5000M，则管内穿线 NH-BV-2.5(电源)结算量为 5000M。

投标单位 ：

日  期 ：    年  月   日

附件三

工程质量保修书

为保证南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#、学生宿舍1#消防安装工程在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方协商一 致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责 任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围为南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#、学生宿舍1#消防安装工程。

二、质量保修期

工程验收并正常运行三个月后进入工程质保期后，质量保修期为 2 年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后 24 小时内派人修理。乙方不在约定 期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金扣除。

2、发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起 的事故，抢修费用由甲方承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损 害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为结算总价款的 5%。

本工程双方约定分 包人向发包人支付 工程质量保修金金 额为              元 ，（大 写：                  ）质量保修金银行利率为零。

五、 质量保修金的返还

本工程系统试运行周期以拿到消防部门验收合格报告正常运行三个月后进入工程质保期，免费质保 期时间为贰年； 甲方在工程验收并正常运行三个月后进入工程质保期后再满壹年后，同时扣除相应 的扣款（包括可能发生的甲方自行维修费用）后，15 个工作日内向乙方无息支付 3%，满两年后，扣除相应的扣款后，15 个工作日内向乙方无息支付 2%。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：  无 。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。

甲方（公章）：                                乙方（公章）：

代表：                                        代表：

签约日期：     年    月    日                 签约日期：     年    月    日