# 主要材料品牌清单表

工程名称：南昌职业大学职教城校区-教学实训楼1#消防安装工程

| 序号 | 项目名称及规格 |  | 单位 | 规格型号 | 甲控品牌 | 拟选用品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、消防水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 |  | m | 详见图纸及清单 | 河北华岐、天津友发、 浙江金洲 |  |  |
| 2 | 沟槽、卡箍件 |  | 个 | 详见图纸及清单 | 宏顺祥、上海威逊、沪 航、迈克 |  |  |
| 3 | 管道阀门类（湿式报警阀 、信号蝶阀、阀门、水流 指示器、自动排气阀、末 端试水装置） |  | 只 | 详见图纸及清单 | 上海沪航、上海沪通、 上海沪龙 |  |  |
| 4 | 消防泵 |  | 台 | 详见图纸及清单 | 上海凯泉、上海东方、 上海连成 |  |  |
| 5 | 喷淋泵 |  | 台 | 详见图纸及清单 | 上海凯泉、上海东方、 上海连成 |  |  |
| 6 | 水箱 |  | 台 | 详见图纸及清单 | 国标合格品即可 |  |  |
| 7 | 消火栓箱 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 上海新海申、上海虹源 、扬州扬子 |  |  |
| 8 | 消火栓箱内设备（含栓头 、水枪、水带、接扣） |  | 只 | 详见图纸及清单 | 上海新海申、上海虹源 、扬州扬子 |  |  |
| 9 | 直立型喷头 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 上海金盾、江苏京安、 秦皇岛海湾 |  |  |
| 10 | 水泵结合器 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 上海新海申、上海管威 、广州平安 |  |  |
|  | 二、消防电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制室内计算机 |  |  |  | 联想、戴尔、惠普 |  |  |
| 2 | 点型探测器,总线制,感 烟 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 3 | 点型探测器,总线制,感 温 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 4 | 手动报警按钮（带电话 插孔） |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 5 | 消火栓启泵按钮 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 6 | 编码声光讯响器 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 7 | 消防电话分机 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 8 | 火灾事故广播,吸顶式 音箱 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 9 | 短路隔离器 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 10 | 单输入模块 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 11 | 单输入/单输出模块 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 12 | 消防广播模块 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 13 | 双输入/双输出模块 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 14 | 切换模块 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 15 | 声光报警装器 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 16 | 放气指示灯 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 17 | 启停按钮 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 18 | 气体灭火控制盘 |  | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 19 | 多线制消防电话主机 |  | 台 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 20 | 火灾事故广播主机 |  | 台 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 21 | 报警联动一体机,落地 式,2000点以上 |  | 台 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 22 | 电线电缆 |  | 米 | 详见图纸及清单 | 赣昌、江苏远东、 江苏宝胜、上上 |  |  |
| 23 | 线槽、桥架 |  | 米 | 详见图纸及清单 | 华鹏、苏州恒力、扬中 、宏强 |  |  |
| 24 | KBG管 |  | 米 | 详见图纸及清单 | 河北华岐、天津友发、 上海申捷、金洲、 |  |  |
| 25 | 特级防火卷帘门 |  | m2 | 详见图纸 | 苏州天宁、南通国盾、 无锡通祥、太仓浏河 |  |  |
|  | 三、消防风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防排烟风机/送风机 |  | 台 | 详见图纸及清单 | 浙江上虞上风、浙江上 虞育才 |  |  |
| 2 | 片式消声器 |  | 套 | 详见图纸及清单 | 上海盈达、上海显隆惠利 |  |  |
| 3 | 70℃防火阀 |  | 个 | 详见图纸及清单 | 上海盈达、上海显隆惠利 |  |  |
| 4 | 280℃防火阀 |  | 个 | 详见图纸及清单 | 上海盈达、上海显隆惠利 |  |  |
| 5 | 止回阀 |  | 个 | 详见图纸及清单 | 上海盈达、上海显隆惠利 |  |  |
| 6 | 单层百叶风口（带阀） |  | 个 | 详见图纸及清单 | 上海盈达、上海显隆惠利 |  |  |
| 7 |  | 风管（热镀锌钢板） | m2 | 详见图纸及清单 | 宝钢、武钢、鞍钢 |  |  |
|  |  | 四、应急系统 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 应急照明控制器 | 台 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 2 |  | 应急灯 | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 3 |  | 疏散指示灯 | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 4 |  | 安全出口灯 | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
| 5 |  | 楼层指示灯 | 只 | 详见图纸及清单 | 秦皇岛海湾 |  |  |
|  |  | 四、防火门 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 钢制防火门 | M2 | 详见图纸及清单 | 洪都 |  |  |

注、材料品牌中如有未指定品牌的部分，由承包人按清单中同等价值材料质量及上述材料表中同等的材料档次，提供不低于3  种品牌及型号供发包人选择，发包人确定后方可施工。如未经发包人同意承包人擅自采购施工，结算时发包人有权扣除现场实 际施工的材料价格和合同清单中价款的差额部分，增加的部分不予增加，但发包人对品牌及型号的同意并不解除承包人对所有 工程所应付的全部责任。