## Sheet1
南昌职业大学职教城校区一期高压强电设备数量表格
序号 | 设备名称 | 楼栋号 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元）
1 | 室外变压器（800KVA） | 供电范围学生宿舍3#、4#楼 | 4
2 | 室外变压器（1000KVA） | 教学实训楼5# | 2
3 | 室外集装箱式柴油发电机组（252KW） | 教学实训楼1# | 1
4 | 室内干式变压器（1600KVA） | 教学实训楼1# | 2
5 | 高压柜（1KAH1~7、2KAH1~7） | 教学实训楼1# | 14
6 | 低压柜（1T1AA1~10、1T2AA1~8、E1AA1~3） | 教学实训楼1# | 21
7 | 室内干式变压器（1250KVA） | 食堂1# | 4
8 | 室内干式变压器（1000KVA） | 食堂1# | 2
9 | 室内柴油发电机组（900KW） | 食堂1# | 1
10 | 高压柜（1KAH1~6、2KAH1~6） | 食堂1# | 12
11 | 低压柜 | 食堂1# | 42
12 | 发电机应急电源配电柜（E1~4） | 食堂1# | 4
13 | 室内干式变压器（800KVA） | 教学实训楼3# | 2
14 | 高压柜（1TAH1、2、2KAH1、2） | 教学实训楼3# | 4
15 | 低压柜 | 教学实训楼3# | 10
合计
| 备注 | 规格、外形、型号、技术参数详见图纸，要求变压器用硅橡胶节能