**南昌职业大学凤凰校区监控维修附件**

**附件1：**

**投标单位须来现场勘查，勘查时间：2024年11月19日。**

| **序号** | **维修区域** | **预计数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外围监控区域 | 107 |  |
| 2 | 教学楼栋 | 204 |  |
| 3 | 学生公寓楼栋 | 85 |  |
|  | **合计** | **396** |  |

**报价清单（单项报价，须包含税金、技术修复、人工费用等）**

| **序号** | **维修项** | **主要修复内容** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **税点** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路故障修复、摄像头设备故障修复、数通设备修复 | 更换网线或者更换电源线修复、软件升级或更换摄像头配件修复、网络调试，调试修复 | 1 | 路 |  |  |  |
| 2 | 光缆故障修复 | 更换光缆修复 | 1 | 米 |  |  |  |
| 3 | 管道预埋开挖回填人工费、垃圾外运 | 开挖与回填；水泥路面切割回填；垃圾外运 | 1 | 米 |  |  |  |

## 高清监控系统修复所需主材及辅材清单（单项报价，须包含税金、安装费用）

**设备质保要求：三年**

| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号规格** | **技术参数** | **投标详细参数** | **正负偏离** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **税点** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外400万全彩枪机 |  |  | 室外400万全彩枪机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 摄像机电源 |  |  | 12V/1A |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 鸭嘴支架 |  |  | 定制 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 网络硬盘录像机 |  |  | 64路16盘位 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 监控级硬盘 |  |  | 8T（监控级硬盘） |  |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 24口全千兆交换机 |  |  | 24口全千兆交换机，带网管功能，华为品牌 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 8口全千兆交换机 |  |  | 8口全千兆交换机，带网管功能，华为品牌 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 24口全千兆交换机 |  |  | 24口全千兆交换机，支持接入光模块（带光口），带网管功能，华为品牌 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 8口全千兆交换机 |  |  | 8口全千兆交换机，支持接入光模块（带光口），带网管功能，华为品牌 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 光纤续接盒 |  |  | 二进二出； |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 光纤终端盒 |  |  | 光纤熔接盒 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 光纤跳线尾纤 |  |  | SC-SC（10米尾纤） |  |  | 根 | 1 |  |  |  |
| 13 | 4芯光缆 |  |  | 4芯光缆 |  |  | 米 | 1 |  |  |  |
| 14 | 监控电源线 |  |  | RVV 2\*1.0（室外线；无氧铜；） |  |  | 卷 | 1 |  |  |  |
| 15 | 监控网线 |  |  | 超五类（室外线）；无氧铜； |  |  | 箱 | 1 |  |  |  |
| 16 | PVC管 |  |  | PVC25# |  |  | 米 | 1 |  |  |  |
| 17 | 设备防水箱 |  |  | 优质不锈钢材质；400mm（L）\*300mm（W）\*200mm（H）；含断路器，电源插座等配套设备； |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 立杆 |  |  | 不低于3.5米 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 光模块 |  |  | 双纤光模块 |  |  | 对 | 1 |  |  |  |

**按现场实际结算工作量，总价优惠：公司可自行考虑设定梯度优惠比例**